## 材料控制价
蒙顶山精准旅游扶贫项目《皇茶制作体验中心》勘察、设计、施工（EPC）总承包电缆采购报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 控制价（不含税） |  | 供应商报价（不含税）
[5 empty] | 综合单价/元 | 合价/元 | 综合单价/元 | 合价/元
1 | 旗舰店电梯电缆 | WDZ-YJY-（5x16.0） | 米 | 295 | 55.13 | 16263.35
2 | 旗舰店照明电缆 | WDZ-YJY-（4X95.0+1X50.0） | 米 | 278 | 265 | 73670
3 | 旗舰店总坪配电柜电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-(5x16) | 米 | 296 | 58.91 | 17437.36
4 | 厂房配电屏AP1电缆 | WDZ-YJY （4X150+1X95） | 米 | 2*206 | 440 | 181280
5 | 厂房配电屏AP4电缆 | WDZ-YJY （4X150+1X95） | 米 | 2*250 | 440 | 220000
6 | 厂房配电屏AP6电缆 | WDZ-YJY （4X185+1X95） | 米 | 2*324 | 539 | 349272
7 | 厂房配电屏AP3电缆 | WDZ-YJY （4X95+1X50） | 米 | 254 | 265 | 67310
8 | 厂房配电屏AP5电缆 | WDZ-YJY （4X95+1X50） | 米 | 272 | 265 | 72080
9 | 厂房配电屏AP2电缆 | WDZ-YJY （4X185.0+1X95.0） | 米 | 2*180 | 539 | 194040
10 | 厂房照明电缆 | WDZ-YJY-（4X35.0+1X16.0） | 米 | 295 | 103 | 30385
11 | 厂房货梯电缆 | WDZ-YJY-（4X35.0+1X16.0） | 米 | 306 | 103 | 31518
12 | 总坪配电屏电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-(5x16) | 米 | 210 | 58.91 | 12371.1
13 | 厂房配电柜电缆AP1WP1 | WDZ-YJY-1(4x50+1x25) | 米 | 28 | 139 | 3892
14 | 厂房配电柜电缆AP1WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 20 | 103 | 2060
15 | 厂房配电柜电缆AP1Wp3 | WDZ-YJY-1(4x120+1x70) | 米 | 34 | 352.16 | 11973.44
16 | 厂房配电柜电缆AP2WP1 | WDZ-YJY-1(4x240+1x120) | 米 | 37 | 720.1 | 26643.7
17 | 厂房配电柜电缆AP2WP2 | WDZ-YJY-1(4x50+1x25) | 米 | 24 | 139 | 3336
18 | 厂房配电柜电缆AP3WP1 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 56 | 103 | 5768
19 | 厂房配电柜电缆AP3WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 41 | 103 | 4223
20 | 厂房配电柜电缆AP3WP3 | WDZ-YJY-1(4x25+1x16) | 米 | 27 | 77.26 | 2086.02
21 | 厂房配电柜电缆AP4WP1 | WDZ-YJY-1(4x240+1x120) | 米 | 33 | 720.1 | 23763.3
22 | 厂房配电柜电缆AP4WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 19 | 103 | 1957
23 | 厂房配电柜电缆AP5WP1 | WDZ-YJY-1(4x25+1x16) | 米 | 51 | 77.26 | 3940.26
24 | 厂房配电柜电缆AP5WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 43 | 103 | 4429
25 | 厂房配电柜电缆AP5WP3 | WDZ-YJY-1(5x16) | 米 | 11 | 55.13 | 606.43
26 | 厂房预留电源APdk2 | WDZ-YJV（5x16） | 米 | 120 | 55.13 | 6615.6
27 | 负一层预留电源APdk1 | WDZ-YJV（4x70+1x35） | 米 | 10 | 195 | 1950
28 | 厂房一层照明 | WDZ-YJV（5x6） | 米 | 54 | 24.66 | 1331.64
29 | 厂房负一层照明 | WDZ-YJV（5x6） | 米 | 10 | 24.66 | 246.6
30 | 厂房负二层照明 | WDZ-YJV（5x6） | 米 | 16 | 24.66 | 394.56
31 | 总坪照明 | ZR-YJV-0.6/1kv-(3x2.5) | 米 | 674 | 5.9 | 3976.6
32 | 室外洗墙灯 | ZR-YJV-0.6/1kv-(3x4) | 米 | 184 | 8.86 | 1630.24
33 | 室外洗墙灯 | ZR-YJV-0.6/1kv-(2x4) | 米 | 100 | 7.6 | 760
合计： | [5 empty] | 1377210.2 | 合计：
备注： 1.报价均保留小数点后两位。 2.以上数量为暂定数量、暂定总价（不含税）XXXX元；暂定含税总价 XXXX元，税率 X%，税额XXXX 元，结算实际发生的数量为准。 3.上述综合单价为不含税固定综合单价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、等一切费用。 4.税率如遇国家的税率下调，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。 投标人： （盖章） 时 间： 年 月 日