## 材料控制价
蒙顶山精准旅游扶贫项目《皇茶制作体验中心》勘察、设计、施工（EPC）总承包电缆采购报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 控制价（不含税） |  | 供应商报价（不含税）
[5 empty] | 综合单价/元 | 合价/元 | 综合单价/元 | 合价/元
1 | 旗舰店照明电缆 | WDZ-YJY-（4X95.0+1X50.0） | 米 | 278 | 297.24 | 82632.72
2 | 旗舰店总坪配电柜电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-(5x16) | 米 | 296 | 57.46 | 17008.16
3 | 厂房配电屏AP1电缆 | WDZ-YJY （4X150+1X95） | 米 | 2*206 | 477.01 | 196528.12
4 | 厂房配电屏AP4电缆 | WDZ-YJY （4X150+1X95） | 米 | 2*250 | 477.01 | 238505
5 | 厂房配电屏AP6电缆 | WDZ-YJY （4X185+1X95） | 米 | 2*324 | 578.2 | 374673.6
6 | 厂房配电屏AP3电缆 | WDZ-YJY （4X95+1X50） | 米 | 254 | 297.24 | 75498.96
7 | 厂房配电屏AP5电缆 | WDZ-YJY （4X95+1X50） | 米 | 272 | 297.24 | 80849.28
8 | 厂房配电屏AP2电缆 | WDZ-YJY （4X185.0+1X95.0） | 米 | 2*180 | 578.2 | 208152
9 | 厂房照明电缆 | WDZ-YJY-（4X35.0+1X16.0） | 米 | 295 | 113.57 | 33503.15
10 | 厂房货梯电缆 | WDZ-YJY-（4X35.0+1X16.0） | 米 | 306 | 113.57 | 34752.42
11 | 总坪配电屏电缆 | ZR-YJV-0.6/1kv-(5x16) | 米 | 210 | 57.46 | 12066.6
12 | 厂房配电柜电缆AP1WP1 | WDZ-YJY-1(4x50+1x25) | 米 | 28 | 158.21 | 4429.88
13 | 厂房配电柜电缆AP1WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 20 | 113.57 | 2271.4
14 | 厂房配电柜电缆AP1Wp3 | WDZ-YJY-1(4x120+1x70) | 米 | 34 | 382.84 | 13016.56
15 | 厂房配电柜电缆AP2WP1 | WDZ-YJY-1(4x240+1x120) | 米 | 37 | 760.07 | 28122.59
16 | 厂房配电柜电缆AP2WP2 | WDZ-YJY-1(4x50+1x25) | 米 | 24 | 158.21 | 3797.04
17 | 厂房配电柜电缆AP3WP1 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 56 | 113.57 | 6359.92
18 | 厂房配电柜电缆AP3WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 41 | 113.57 | 4656.37
19 | 厂房配电柜电缆AP3WP3 | WDZ-YJY-1(4x25+1x16) | 米 | 27 | 86.19 | 2327.13
20 | 厂房配电柜电缆AP4WP1 | WDZ-YJY-1(4x240+1x120) | 米 | 33 | 760.07 | 25082.31
21 | 厂房配电柜电缆AP4WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 19 | 113.57 | 2157.83
22 | 厂房配电柜电缆AP5WP1 | WDZ-YJY-1(4x25+1x16) | 米 | 51 | 86.19 | 4395.69
23 | 厂房配电柜电缆AP5WP2 | WDZ-YJY-1(4x35+1x16) | 米 | 43 | 113.57 | 4883.51
24 | 厂房配电柜电缆AP5WP3 | WDZ-YJY-1(5x16) | 米 | 11 | 59.23 | 651.53
25 | 厂房预留电源APdk2 | WDZ-YJV（5x16） | 米 | 120 | 59.23 | 7107.6
26 | 负一层预留电源APdk1 | WDZ-YJV（4x70+1x35） | 米 | 10 | 222.06 | 2220.6
27 | 厂房一层照明 | WDZ-YJV（5x6） | 米 | 54 | 24.99 | 1349.46
28 | 厂房负一层照明 | WDZ-YJV（5x6） | 米 | 10 | 24.99 | 249.9
29 | 厂房负二层照明 | WDZ-YJV（5x6） | 米 | 16 | 24.99 | 399.84
30 | 总坪照明 | ZR-YJV-0.6/1kv-(3x2.5) | 米 | 674 | 6.77 | 4562.98
31 | 室外洗墙灯 | ZR-YJV-0.6/1kv-(3x4) | 米 | 184 | 9.96 | 1832.64
32 | 室外洗墙灯 | ZR-YJV-0.6/1kv-(2x4) | 米 | 100 | 7.6 | 760
合计： | [5 empty] | 1474804.79 | 合计：
备注： 1.报价均保留小数点后两位。 2.以上数量为暂定数量、暂定总价（不含税）XXXX元；暂定含税总价 XXXX元，税率 X%，税额XXXX 元，结算实际发生的数量为准。 3.上述综合单价为不含税固定综合单价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、等一切费用。 4.税率如遇国家的税率下调，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准 投标人： （盖章） 时 间： 年 月 日